## ใบขอรับบริการสอบเทียบ
Equipment | Manufacturer | Model | Serial No. | ID No. | Calibration Date | Certificate No. | Customer
DRY BATH | MRC | DBD-001 | 101214112 | PSV0843 | 2025-07-03 | DB25073534 | PITSANUVEJ HOSPITAL
ROTATOR | DLAB | SK-0180-S | 194AH000130 | PSV2386 | 2025-07-03 | CF25073535 | PITSANUVEJ HOSPITAL
AUTOCLAVE | BESTER THAILAND | LM-60-VL-D-P | 18091203 | PSV2229 | 2025-07-02 | AC25073536 | PITSANUVEJ HOSPITAL
CENTRIFUGE | BOECO | C-28A | 0001619-05 | PSV1947 | 2025-07-03 | CF25073537 | PITSANUVEJ HOSPITAL
CENTRIFUGE | BOECO | C-28A | 0001719-05 | PSV2092 | 2025-07-03 | CF25073538 | PITSANUVEJ HOSPITAL
CENTRIFUGE | Hanil | Sero Spin II | HICME219052605009 | PSV2467 | 2025-07-03 | CF25073539 | PITSANUVEJ HOSPITAL
CENTRIFUGE | BOECO | C-28A | 0002325-06 | PSV2701 | 2025-07-03 | CF25073540 | PITSANUVEJ HOSPITAL
CENTRIFUGE | DLAB | DM0424 | IA236AM0000806 | PSV2824 | 2025-07-03 | CF25073541 | PITSANUVEJ HOSPITAL
CENTRIFUGE | Hettich | EBA 200 | 0043777 | PSV3110 | 2025-07-03 | CF25073542 | PITSANUVEJ HOSPITAL
HEMATOCRIT CENTRIFUGE | BOECO | HC-240 | 0000559-01 | PSV1862 | 2025-07-03 | CF25073543 | PITSANUVEJ HOSPITAL
HEMATOCRIT CENTRIFUGE | BIOBASE | BKC-MH12-B | LXJTG12W24040108K | PSV3109 | 2025-07-03 | CF25073544 | PITSANUVEJ HOSPITAL
REFRIGERATOR | Q.nic | BBR-11sd | 11115001 | PSV1654 | 2025-07-02 | CH25073545 | PITSANUVEJ HOSPITAL
REFRIGERATOR | HITACHI | R-64W-1 | 4220901304 | PSV0239 | 2025-07-02 | CH25073546 | PITSANUVEJ HOSPITAL
REFRIGERATOR | ANTECH | MPR-110 | MPR-1101902001 | PSV2306 | 2025-07-02 | CH25073547 | PITSANUVEJ HOSPITAL
FREEZER | ANTECH | MDF-25U400 | D214QD0101J2R100 | PSV2307 | 2025-07-03 | CH25073548 | PITSANUVEJ HOSPITAL
FREEZER | Haier | BD-276B | B30MB7E0000BLR2T0033 | PSV3210 | 2025-07-02 | CH25073549 | PITSANUVEJ HOSPITAL
REFRIGERATOR | Mirage | BC-330(F) | 70300179 | PSV0241 | 2025-07-03 | CH25073550 | PITSANUVEJ HOSPITAL
REFRIGERATOR | Beverage fresh&cool | MCD-20TM | 106-MCD2-553-064 | PSV1195 | 2025-07-03 | CH25073551 | PITSANUVEJ HOSPITAL
INCUBATOR | SH Scintific | SH-CH-54G | 220630CH-546-2 | PSV2822 | 2025-07-03 | CH25073552 | PITSANUVEJ HOSPITAL
REFRIGERATOR | - | - | - | PSV0238 | 2025-07-03 | CH25073553 | PITSANUVEJ HOSPITAL