## ใบขอรับบริการสอบเทียบ
Equipment | Manufacturer | Model | Serial No. | ID No. | Calibration Date | Certificate No. | Customer
HOT AIR OVEN | BINDER | RF 53 | RL15-07514 | NHP-CT-013 | 2025-06-17 | CH25062997
CENTRIFUGE | HETTICH | ROTINA 46 | 0000240 | NHP-C-CT-003 | 2025-06-16 | CF25062998
ELECTRONIC BALANCE | OHAUS | V22PWE3T | 8338347025 | NHP-HIS-006 | 2025-06-17 | EB25062999
ELECTRONIC BALANCE | OHAUS | FB3 | 8027090157 | NHP-HIS-007 | 2025-06-16 | EB25063000
ELECTRONIC BALANCE | OHAUS | V22PWE3T | 8337110661 | NHP-HIS-008 | 2025-06-17 | EB25063001
ELECTRONIC BALANCE | SARTORIUS | BSA3202S-CW | 26290320 | NHP-HIS-009 | 2025-06-16 | EB25063002
HOT AIR OVEN | MEMMERT | UF30 | B124.2173 | NHP-HIS-015 | 2025-06-18 | CH25063003
HOT AIR OVEN | MEMMERT | UN30 | B121.0649 | NHP-HIS-016 | 2025-06-17 | CH25063004
WATER BATH | ZEEDO | HS1125 | CJHS2099-32HS1125 | NHP-HIS-033 | 2025-06-18 | WB25063005
WATER BATH | ELECTROTHERMAL | MH8517 | M553340/07 | NHP-HIS-034 | 2025-06-17 | WB25063006
WATER BATH | ELECTROTHERMAL | MH8517 | M577610/08 | NHP-HIS-035 | 2025-06-18 | WB25063007
WATER BATH | LEICA | HI1210 | 16634 | NHP-HIS-036 | 2025-06-17 | WB25063008
REFRIGERATOR | ยี่ห้อ13 | รุ่น13 | หมายเลขเครื่อง13 | NHP-HIS-038 | 0 | ยกเลิก(เครื่องเสีย)
REFRIGERATOR | MEDICOOL | MDC145 | MDC145-202311046 | NHP-MOL-003 | 2025-06-16 | CH25063010
FREEZER | MEDICOOL | MDC115 | MDC115-202311019 | NHP-MOL-004 | 2025-06-16 | CH25063011
CENTRIFUGE | LABTRON | CF8 | 1110801241A006 | NHP-MOL-006 | 2025-06-18 | CF25063012
CENTRIFUGE | UGAIYA | TXD3 | W19800024030108 | NHP-CT-0048 | 2025-06-16 | CF25063009