## ใบขอรับบริการสอบเทียบ
Equipment | Manufacturer | Model | Serial No. | ID No. | Calibration Date | Certificate No. | Customer
CENTRIFUGE | CLAY ADAM | SERO-FUGE | 35002900015 | RVU-SE-001 | 2025-06-05 | CF25062752
WATER BATH | GEMMY | YCW-01 | 9501282 | RVU-TM-001 | 2025-06-05 | WB25062753
REFRIGERATOR | MEDICOOL | MDC-BB117 | MDC-BB117-202003002 | RVU-TM-006 | 2025-06-04 | CH25062754
CENTRIFUGE | SCILOGEX | DM0412 | - | RVU-LAB-003 | 2025-06-05 | CF25062755
CENTRIFUGE | ZENITHLAB | TDL-4A | 90712024 | RVU-LAB-002 | 2025-06-05 | CF25062756
ROTATOR | GEMMY | VRN-360 | 1906279 | RVU-LAB-004 | 2025-06-05 | CF25062757
HEMATOCRIT CENTRIFUGE | SCILOGEX | DM1424 | LM5G000973 | RVU-HCT-001 | 2025-06-05 | CF25062758
REFRIGERATOR | SUNHUI | LD2 DC 70 | 00048 | RVU-TM-005 | 2025-06-04 | CH25062759
REFRIGERATOR | FRESHER | FS-270W | FS270W3111CKM5L028 | RVU-TM-019 | 2025-06-05 | CH25062760
CENTRIFUGE | KOKUSAN | H-19α | 156630 | RVU-LAB-055 | 2025-06-05 | CF25062761
DRY BATH | LABNET | D1302-230V | BD19CAK0000542 | RVU-LAB-033 | 2025-06-05 | DB25062762