## ใบขอรับบริการสอบเทียบ
Equipment | Manufacturer | Model | Serial No. | ID No. | Calibration Date | Certificate No. | Customer
CENTRIFUGE | KOKUSAN | H-11NC | 145758 | LAB-BCT-010 | 2025-05-26 | CF25052555
CENTRIFUGE | KOKUSAN | H-19α | 146985 | LAB-BCT-013 | 2025-05-26 | CF25052556
FREEZER | THERMO SCIENTIFIC | PLF276 | 27600314040067 | LAB-BCT-018 | 2025-05-26 | CH25052557
REFRIGERATOR | THERMO SCIENTIFIC | PLR1006 | 10060314040057 | LAB-BCT-017 | 2025-05-26 | CH25052558
REFRIGERATOR | MEDICOOL | MDC090 | MDC090-202311031 | LAB-BCT-067 | 2025-05-26 | CH25052559
REFRIGERATOR | PANASONIC | MBR-305GR-PE | 14060058 | LAB-BCT-016 | 2025-05-26 | CH25052560
CENTRIFUGE | BIO RAD | DIACENT - 12 | 2001729 | LAB-BCT-021 | 2025-05-26 | CF25052561
ROTATOR | KOMABIOTECH | KE011 | 19141-19 | LAB-BCT-026 | 2025-05-26 | CF25052562
WATER BATH | MEMMERT | WNB 14 | L414.0476 | LAB-BCT-014 | 2025-05-26 | WB25052563
CENTRIFUGE | ORTHO | WORKSTATION | 61000429 | C-BCT-008 | 2025-05-26 | CF25052564
INCUBATOR | ORTHO | WORKSTATION | 61000429 | C-BCT-008 | 2025-05-26 | DB25052565
MICROSCOPE | SYSMEX | CA-50 | A1207 | C-BCT-012 | 2025-05-26 | PM ONLY
AUTOMATE SLIDE STAINER | WELLGATE | WG-901 | 1807901130 | C-BCT-025 | 2025-05-26 | PM ONLY
SLIDE WARMER | CHANG SHIN SCIENTIFIC | C-SL | 161024 | LAB-BCT-060 | 2025-05-26 | DB25052566
HEMATOCRIT CENTRIFUGE | UGAIYA | H1650-W | W1670002301001 | LAB-BCT-066 | 2025-05-26 | CF25052567
PEN REFRACTOMETER | - | - | A202412 | LAB-BCT-001 | 2025-05-26 | PM ONLY
MICROSCOPE | OLYMPUS | CX31RBSFA | 2L09565 | LAB-BCT-002 | 2025-05-26 | PM ONLY
MICROSCOPE | OLYMPUS | CX31RBSFA | 4A40059 201401 | LAB-BCT-009 | 2025-05-26 | PM ONLY
VORTEX MIXER | LMS | VTX-3000L | 1311010946 | LAB-BCT-011 | 2025-05-26 | PM ONLY
ANALOG TUBE ROLLER | SCILOGEX | MX-T6-S | VF3D001939 | LAB-BCT-024 | 2025-05-26 | PM ONLY
BACTI-CINERATOR STERILIZER | LAB READER | HM-3000A | LL-HMA-100 | LAB-BCT-025 | 2025-05-26 | PM ONLY
TUBE SEALER | TERUMO PENPOL | XS1010 | 14022940 | LAB-BCT-029 | 2025-05-26 | PM ONLY
REFRIGERATOR | TOSHIBA | GR-A906ZI | 1161003000059 | LAB-BCT-057 |  | ยกเลิก (ไม่ใช้งาน)
REFRIGERATOR | MELING | XC-268L | 230302511 | LAB-BCT-090 | 2025-05-26 | CH25052569