## ใบขอรับบริการสอบเทียบ
Equipment | Manufacturer | Model | Serial No. | ID No. | Calibration Date | Certificate No. | Customer
AUTOCLAVE | TOMY | ES-315 | 55135019 | PLP03381 |  | ยกเลิก
CENTRIFUGE | CENTURION SCIENTIFIC | CR2000 | 15919-10 | PLP02253 | 2025-06-05 | CF25062701
CENTRIFUGE | CENCE | TG16-WS | 15800017040190Z | PLP02266 | 2025-06-05 | CF25062702
CENTRIFUGE | CENCE | L420 | 18600016070291 | PLP02267 | 2025-06-05 | CF25062703
CENTRIFUGE | KOKUSAN | H-19α | 156624 | P-NLS-PLP-C01 | 2025-06-05 | CF25062704
CENTRIFUGE | ZENITH LAB | TDL-4A | 220210005 | P-NLS-PLP-C02 | 2025-06-05 | CF25062705
HEMATOCRIT CENTRIFUGE | UGAIYA | H1650-W | W16700023070162 | P-CF-NLS-PLP-HM01 | 2025-06-05 | CF25062706
HOT AIR OVEN | MEMMERT | UNB 400 | C412.0812 | PLP02287 | 2025-06-04 | CH25062707
PLATELET INCUBATOR | MITR | M-40PI | PI104000258 | PLP02241 | 2025-06-04 | CH25062708
REFRIGERATOR | SANDEN INTERCOOL | SDC-1000AY | SDC1000103A-0810-00936 | PLP02234 | 2025-06-04 | CH25062709
REFRIGERATOR | Z-COOL | SDC-1000AY | SDC1000103A-1012-01555 | PLP02280 |  | ยกเลิก
REFRIGERATOR | Z-COOL | - | - | PLP02238 | 2025-06-04 | CH25062711
REFRIGERATOR | HAIER | HXC-608 | BE06P001T00B296L8SLH | PLP02240 | 2025-06-05 | CH25062712
REFRIGERATOR | ACCUPLUS | i250 | 0213-0006 | PLP02237 | 2025-06-04 | CH25062713
FREEZER | HAIER | DW-40L262 | BE02Q4E1T00QEF720001 | PLP02235 | 2025-06-05 | CH25062714
FREEZER | ALS | KRYOS MD 500 SV | LS06808 | PLP02239 |  | ยกเลิก
REFRIGERATOR | Z-COOL | ZCO-3DQ56 | P3DQ561711049 | PLP02236 | 2025-06-05 | CH25062716
REFRIGERATOR AND FREEZER | PHCBI | MPR-414F-PB | 19040147 | PLP03352 | 2025-06-05 | CH25062717
REFRIGERATOR AND FREEZER | PHCBI | MPR-414F-PB | 19040147 | PLP03352 | 2025-06-05 | CH25062700
FREEZER | SEVERIN | - | 45357 | PLP03563 | 2025-06-05 | CH25062718
FREEZER | PHCBI | MDF-MU539 | 220660038 | P-FZ-NLS-PLP-BB01 | 2025-06-06 | CH25062719
AUTO READER | 3M | 290 | 233537 | PLP02297 |  | ยกเลิก
SLIDE WARMER | Q.NIC | SW-4 | 33041159 | PLP02244 |  | ยกเลิก
ROTATOR | DIGISYSTEM | DSR-2800P | 15100190 | PLP02252 | 2025-06-06 | CF25062722
BLOOD FLUID WARMER | TRANSMED | SAHARA III | 99122843 | PLP02245 | 2025-06-04 | DB25062723
CENTRIFUGE | DIAMED | DiaCent-12 | 1000166 | PLP02242 | 2025-06-05 | CF25062724
CENTRIFUGE | DIAMED | DiaCent-12 | 2001382 | PLP03027 | 2025-06-06 | CF25062725
DRY BATH | DIGISTEM | DSD200E | 0604006 | PLP02309 | 2025-06-05 | DB25062726